## Slide 1: STANJE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA
3600 Analiza
Notes: Cilj izrade ove Analize je da omogući uvid u stanje upravljanja otpadnim vodama na teritoriji Republike Srbije, sa posebnim akcentom na otpadne vode koje nastaju aktivnostima privrednih subjekata. Kako je česta praksa da privredni subjekti za odvođenje otpadnih voda koje generišu koriste sisteme za odvođenje komunalnih otpadnih voda iz naselja, gotovo je nemoguće specifično analizirati samo postupanje privrednih subjekata sa otpadnim vodama bez uvida u stanje funkcionisanja sistema za odvođenje komunalnih otpadnih voda iz naselja.

## Slide 2: Svrha i ciljevi analize
Studija stanja u oblasti upravljanja otpadnim vodama izrađena je kao deo aktivnosti u okviru projekta Javno privatni dijalog za razvoj koji sporovodi NALED, a finansira USAID.
Javno-privatni dijalog (JPD) je proces koji podrazumeva komunikaciju između građana, privrede i organizacija civilnog društva s jedne strane, i države, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ostalih institucija s druge, u vezi sa poslovima od javnog interesa, a pre svega u vezi sa sadržinom propisa i načinom njihove primene. Studija će poslužiti kao polazna osnova za podsticanje dijaloga u oblasti upravljanja otpadnim vodama.
www.jpd.rs

## Slide 3: Zakonodavno, strateški i institucionalni okvir upravljanja vodama
Zakon o vodama
Zakon o zaštiti životne sredine
Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli
zagađivanja životne sredine
Drugi
Vodoprivredna osnova Srbije
Strategija upravljanja vodama
Ministarstvo zaštite životne sredine
Agencija za zaštitu životne sredine,
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo rudarstva i energetike
Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Autonomna pokrajina i grad Beograd,
Jedinica lokalne samouprava
Kadrovski kapacitet su neadekvatni.

## Slide 4: Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje. „Sl. glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 01/2016
Pravno lice ili preduzetnik koji ima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i/ili koja svoje otpadne vode ispušta u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da svoje emisije uskladi sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode propisanih ovom uredbom, najkasnije do 31. decembra 2025. godine.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz aglomeracija sa opterećenjem većim od 2000 ekvivalent stanovnika (ES) koja svoje komunalne otpadne vode ispuštaju u recipijent uskladiće svoje emisije sa graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija propisanih ovom uredbom najkasnije do 31. decembra 2040. godine, a za komunalne otpadne vode koje se ispuštaju iz aglomeracija sa opterećenjem manjim od 2000 ekvivalent stanovnika (ES) uskladiće svoje granične vrednosti emisije zagađujućih materija u skladu sa planom upravljanja vodama.
Pravno lice ili preduzetnik, koje ima postrojenja, koje ispušta svoje otpadne vode u recipijent ili javnu kanalizaciju dužno je da donese Akcioni plan
podnese Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana ministarstvima nadležnim za poslove zaštite životne sredine i vodoprivrede, svake dve godine (2 godine) od dana donošenja Akcionog plana.

## Slide 5
Chart: Populacija priključena na tretman urbanih otpadnih voda sa najmanje sekundarnim tretmanom [%]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.4 | 10 | 10.8 | 12.5 | 12.6 | 14.1 | 14.4

## Slide 6
Chart: Ukupna dužina kanalizacione mreže (km)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | 15424 | 15752 | 15939 | 16200 | 16725 | 16851 | 17435
Dodatni problem u Republici Srbiji je nedovoljno razvijena kanalizaciona mreža, što ima za posledicu nizak nivo sakupljanja komunalnih otpadnih voda i dovođenje do postrojenja za njihovu preradu.

## Slide 7
Chart: 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
primarni tretman | 5200 | 5916 | 5096 | 4733 | 4829 | 4768 | 5000
sekundarni tretman | 36307 | 36898 | 34557 | 34629 | 33532 | 35072 | 34000
tercijarni tretman | 6038 | 5456 | 5531 | 5764 | 8883 | 9486 | 10000
ukupno tretirane | 47545 | 48270 | 45184 | 45126 | 47244 | 49326 | 49000
Prečišćene otpadne vode u Republici Srbiji, prema načinu prečišćavanja (hiljada m3)

## Slide 8
Chart: Ispuštene otpadne vode po slivovima ( u hiljadama m3 )
| Dunav | Sava | Nišava | Zapadna Morava | Južna Morava | Velika Morava | Ibar | Timok | Drina | Kolubara | Lim | Tisa | Pek | Mlava | Vardar | Tamiš
Ukupne ispuštene otpadne vode | 131566 | 41366 | 19309 | 18862 | 14532 | 27185 | 10233 | 5111 | 4952 | 8528 | 2286 | 8602 | 576 | 407 | 507 | 67
ispuštene neprečišćene otpadne vode | 122843 | 37359 | 19219 | 16401 | 11895 | 11383 | 5928 | 4943 | 4852 | 4257 | 2286 | 2105 | 576 | 407 | 285 | 25
ispuštene prečišćene otpadne vode | 8723 | 4008 | 90 | 2461 | 2637 | 15802 | 4305 | 168 | 100 | 4271 | 0 | 6498 | 0 | 0 | 222 | 42

## Slide 9
Raspoloživost voda
Srbija je vodom siromašna zemlja čak i analizama na nivou prosečnih vrednosti.
Kvalitet voda
Na osnovu velikog broja rezultata ispitivanja kvaliteta sedimenata, sa ukupnim brojem od 277 uzoraka u periodu od 2012.-2017. godine,.
Dobijeni rezultati ukazuju na povećani sadržaj metala u sedimentima reka Ni (33%),
Cr (14%), As (9%), Zn (8%), Cu (6%), Pb (6%) i Cd (4%)
Istovremeno, rezultati analize sadržaja organskih mikropolutanata u sedimentu reka Srbije ukazuju na prisustvo organohlornih pesticida.
p,p-DDT,
p,pDDD i
p,p-DDE, u koncentracijama većim od MDK i ERM (nizak raspon efekta
Notes: Sa oko 1.500 m3 po stanovniku godišnje bruto svih voda sa svoje teritorije (navodi se i kao sopstvena specifična raspoloživost površinskih voda), Srbija je ispod granice od oko 2.500 m3 po stanovniku godišnje koje se smatra donjom granicom kojim se ocenjuje samodovoljnost zadovoljenja potreba za vodom jedne zemlje, jer se u tu količinu moraju uračunati i količine vode koja se ne smeju zahvatati zbog potreba ekosistema.

## Slide 10
Dominantno zagađivanje voda u Republici Srbiji azotom i fosforom potiče iz komunalnih i industrijskih izvora koji preko kanalizacionih sistema svoje neprečišćene otpadne vode ispuštaju u vodoprijemnike
Podaci o bilansu emisija teških metala (arsen, kadmijum, bakar, cink, olovo, živa, nikl i hrom) u otpadnim vodama za 2018. god.

## Slide 11
Izveštavanje privrednih subjekata
1) Posedovanja vodne dozvole - Vodnu dozvolu trebalo bi da poseduju gotovo svi privredni subjekti koji posluju sa vodama u najširem smislu, preciznije, vodnom dozvolom se utvrđuju način, uslovi i obim korišćenja voda, način, uslovi i obim ispuštanja otpadnih voda, skladištenja i ispuštanja hazardnih i drugih supstanci koje mogu zagaditi vodu, kao i uslovi za druge radove kojima se utiče na vodni režim.
2) Obaveza izveštavanja - Zagađenja životne sredine - Agenciji za životnu sredinu - Zakonom o vodama utvrđena je obaveza merenja količine i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, tako što je utvrđeno da je privredni subjekt (prepoznat na osnovu člana 98 ) dužan da postavi uređaje za merenje i kontinuirano meri količine otpadnih voda, da ispituje parametre kvaliteta otpadnih voda i njihov uticaj na recipijent, da izveštaje o izvršenim merenjima čuva najmanje pet godina i da iste dostavlja javnom vodoprivrednom preduzeću, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i Agenciji za životnu sredinu jednom godišnje.
Kontrola sprovođenja praćenja kvaliteta otpadnih voda
Tokom 2018. godine, Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini je izvršio 1 552 inspekcijska nadzora i doneo 1 202 rešenja;
U 2018. godini inspektori za zaštitu životne sredine su podneli ukupno 88 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 39 prijava za pokretanje postupka za privredni prestup i 4 krivične prijave.

## Slide 12
Intervjui sa privrednim subjektima
Upoznati su sa zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadnim vodama
Motivi za pokretanje investivije izgradnje postrojenja bili su im
- Odgovornost
- Finansijska sredstva za naknade ili
- Interni zahtevi za dostizanje standard
Prilikom odluke o investiciji izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ne postoji jasan putokaz za procedure
Prilikom odluke o investiciji izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ne postoji jasan putokaz za izračunavanje isplativosti investicije
Teško je da sagledaju benefite izgrađanog postrojenja
Nedostatak kapaciteta prilikom planiranja izgradnje postrojenja i prilikom realizacije
Većina privrednih subjekata ima pozitivno iskustvo sa inspekcijom
Većina privrednih subjekata je zadovoljna radom laboratorija
Savetodavna uloga nije prisutna u inspekcijskim pregledima
Postoji preklapanje inspekcija
Izveštavanje o kvalitetu otpadnih voda nije problem
Rokovi za dostizanje standarda su okarakterisani kao nerealni za većinu privrednih subjekata
Istakli su dobru saradnju, česte korporativne aktivnosti podrške zajednici, shodno oblasti delovanja.
Akcenat je na podsticajima koje bi država morala da daje
Generalno stanje je ocenjeno kao loše

## Slide 13
Intervjui sa inspektorima
Oslanjaju se na lokalni registar izvora zagađenja (dobro koncipirano ali nedovoljno implemenirano u praksi)
Nedostaju baze podataka
Nedostaju obuke, adekvatne instrukcije za privredne subjekte o pravilnom da izveštavanju
Popunjeni podaci u velikom procentu nisu validni
Na terenu je takođe veoma mali broj ispravnih merača proticaja otpadnih voda
Generisani ukupni podaci o količinama otpadnih voda su upitni
Inspektori nemaju kapaciteta da se bave savetodavnim poslovima
Uloga inspekcije je bitna, ali su kapaciteti minimalni i nedovoljni
Na lokalnom nivou su evidentirana preklapanja komunalne inspekcije i inspekcije zaštite životne sredine
Postoji preklapanje nadležnosti i sa vodoprivrednom inspekcijom
Efekti inspekcijskih obilazaka su minorni obzirom na kapacitete inspekcije spram broja privrednih subjekata.
Susreću se sa spremnošću privrednih subjekata da prevare sistem
U manjim sredinama prisutni su i pritisci na inspektore
Ukazali su na niske kazne, na teškoće u dokazivanju
Akcione planove za dostizanje rokova, privredni subjekti vide kao zadovoljenu formu (za inspektore je ovo teško dokazati )
Inspektori nisu dovoljno motivisani
Generalno stanje je ocenjeno kao loše

## Slide 14
Intervjui sa predstavnicima lokalne samouprave – odeljenja za zaštitu životne sredine
Kapaciteti lokalne samouprave da se bave pitanjima zaštite životne sredine su generalno nezadovoljavajući
Nepostojanje odgovarajućih kapaciteta direktno otežava, sprečava nove investicije.
Nekoliko lokalnih samouprava za oblast prečišćavanja otpadnih voda se izjasnilo „nije u njihovoj nadležnosti“, što dovoljno govori o poznavanju/nepoznavanju problematike elementarne uloge lokalne samouprave u poslovima rešavanja pitanja otpadnih voda.
Ima pozitivnih primera izgradnja novih postrojenja za preradu otpadnih voda u završnoj fazi je u opštinama:
Leskovac, Vrbas i Raška. EU (IPA fond) uz nacionalno i lokalno sufinansiranje.
Kruševac, Vranje, Aleksinac i Užice (kredita KfW banke)
Čačak, Jagodina, Kikinda, Kraljevo, Pirot, Požarevac, Vršac i Zaječar. priprema investicija u toku
Najveći gradovi u Srbiji nemaju postrojenja za preradu otpadnih voda (Beograd, Novi Sad, Niš).
Nema adekvatne saradnje gradskih uprava sa javnim komunalnim preduzećima
Javna komunalna preduzeća u najvećem broju slučajeva ne raspolažu podacima o količinama otpadnih voda ispuštenih u septičke jame, niti o broju septičkih jama na teritoriji svoje lokalne samouprave.

## Slide 15
Intervjui sa predstavnicima nadležnih ministarstava
Trenutno stanje svi intervjuisani karakterišu kao nedovoljno uz primetan napredak u prethodnih 10 godina.
Predstavnici ministarstava su svesni problema ispuštanja otpadnih voda i udaljenosti standarda EU.
U ukupnom sistemu izveštavanja je nedovoljno subjekata i uglavnom su preopterećeni.
Postoji prostor za unapređenje stanja u mnogim aspektima izveštavanja i obuhvatu subjekata.
Republička direkcija za vode fokus stavlja na aktivnosti u lokalnim samoupravama i rešavanje problema komunalnih otpadnih voda, koje će istovremeno rešiti deo otpadnih voda iz privrednih subjekata,
Intervjuisani predstavnici svih institucija nacionalnog značaja zalažu se za strožiju kontrolu privrednih subjekata.
Kaznena politika ne daje uvek adekvatne mere, naročito u oblasti izveštavanja.
Vodoprivredni inspektori se bave kontrolom mnogih objekata i sistema te nije realno očekivati od jednog inspektora da poseduje ekspertize u svim tim oblastima, zahtevalo bi ogromnu stručnost i vreme. Inspektori nisu savetnici.
Ambiciozan plan za oko četrdesetak lokalnih samouprava da počnu pripreme, traže lokacije, pripremaju dokumentaciju.
Nedostatak kapaciteta za veći obim aktivnosti rešavanja problema otpadnih voda.
Neadekvatna raspoloživa projektne dokumentacije i zrelost projekata

## Slide 16
Preporuke za izgradnju komunalnih sistema - kanalisanje otpadnih voda
Nema adekvatnog prečišćavanja bez kanalizacione mreže prikupljanja i odvođenja otpadnih voda. prioritet imaju:
1) primarna i sekundarna kanalizaciona mreža;
- kod naselja koja su veća od 2.000 stanovnika i u kojima postojeći individualni sistemi ugrožavaju zdravlje stanovništva
- ukoliko nema izgrađenih PPOV, ali su naselja locirana blizu moćnih recipijenata,
Preporuke za izgradnju komunalnih sistema (kanalisanje i prečišćavanje otpadnih voda iz naselja)
Da bi sistem upravljanja otpadnim vodama u posmatranom regionu uspešno funkcionisao, ključno je na valjan način urediti odnose unutar svakog Javno Komunalnog Preduzeća, izraditi analizu kadrovskog stanja i kapaciteta i izvršiti reorganizaciju ili transformaciju preduzeća, ukoliko je potrebno
- Sagledati opremljenost JKP-ova i definisati potrebe za novom opremom;
- Potrebno je preispitati i formirati adekvatne cene za priključke na kanalizacionu mrežu;
- Organizovati stručno usavršavanje kadrova u Javno Komunalnim Preduzećima;
- Izraditi katastre zagađivača za svaku jedinicu lokalne samouprave;
- Ukoliko je priključenost na javnu kanalizaciju veća od 60%, prioritet treba dati izgradnji postrojenja, dok u suprotnom prioritet ima kompletiranje mreže.

## Slide 17
Preporuke za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda privrednih subjekata
Pripremiti vodiče kroz procedure adekvatnog planiranja i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
Obezbediti aktivniju savetodavnu uslugu (Izgraditi kapacitete za pružanje savetodavnih usluga za mala i srednja preduzeća);
Obezbediti podsticajna sredstva za privredne subjekte koji ulažu u izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
Revidovati regulativu koja se tiče obračuna naknadi za upotrebljene i ispuštene otpadne vode;
Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode, učiniti realnim.
(Izmenom regulative kreirati uslove koji omogućavaju da Akcioni planovi budu realistični i praktični vodiči za izgradnju nedostajućih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Obezbediti verifikaciju planova kod nadležnih organa i utvrditi formu koja će oslikavati realni putokaz za dostizanje potrebnog standard u sistemu upravljanja otpadnim vodama)

## Slide 18
Preporuke za jačanje kapaciteta inspekcijskih službi
Kada se govori o broju inspektora, u proteklih 15 godina racionalizacije broja državnih službenika dovele su do značajnog smanjenja broja inspektora i administrativnog osoblja u inspekcijama
Povećati broj inspektora;
Jačati kapacitete inspekcijskih službi (Obuke inspektora uređene kroz Program stručnog usavršavanja inspektora, naročito za oblast upravljanaja otpadnim vodama);
Poboljšati finansijski položaj inspektora;
Obezbediti adekvatnu opremu za obavljanje inspekcijskog nadzora;
Razvijati nove modele akata koji olakšavaju primenu Zakona u praksi posebno za oblast otpadnih voda;
Razvijati saradnju srodnih inspekcija u oblasti otpadnih voda (koordinacija vodoprivrednih i inspektora zaštite životne sredine, sanitarnih inspektora...i drugih )
Unaprediti saradnju sa privredom;
Realizovati kampanju i medijske aktivnosti koje će umanjiti negativne percepcije inspektora u društvu i kod privrednih subjekata.
Notes: tako da danas prosečna starost inspektora u Republici Srbiji iznosi 55 godina, a većina inspekcijskih službi, pored nedovoljnog broja inspektora, odnosno stručnih službenika za vršenje inspekcijskog nadzora, nema ni neophodnu administrativnu, pravnu i IT podršku.

## Slide 19
Preporuke za unapređenja sistema izveštavanja i razmene informacija
Uvažavajući činjenicu da bez validnih podataka nema adekvatnih zaključaka, uz saglasnost svih intervjuisanih strana, u oblasi upravljanja otpadnim vodama primećuje se izuzetno velika disperzija različitih izvora statističkih podataka i veliko odsustvo povezanosti svih prikupljenih podataka u ukupnom informacionom bazisu. U informatičkom društvu, kome težimo, bilo bi neophodno definisati I izgraditi veze postojećih podataka I informacija.
Sprovesti detaljno preispitivanje aktuelnih podataka o broju korisnika usluga kanalisanja i usluga prečišćavanja otpadnih voda
Napraviti popis svih septičkih jama na teritoriji svake jedinice lokalne samouprave;
Ažurirati Lokalne registre zagađivača za svaku jedinicu lokalne samouprave
Ažurirati liste pravnih subjekata sa obavezom izveštavanja
Organizovati razmenu podataka između organa nadležnih za poslove vodoprivrede i institucija zaštite životne sredine
Iz analize kadrovskih kapaciteta republičkih, pokrajinskih i organa jedinica lokalne samouprave kao i povezanih javnih preduzeća, i drugih institucija očigledno je da su neophodna ulaganja u ljudske resurse na svim nivoima!!!

## Slide 20
HVALA NA PAŽNJI !
Analiza je dostupna na sajtu www.jpd.rs Sve komentare možete dostaviti do kraja godine na adresu policy@naled.rs i putem kontakt forme na sajtu.